- РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Чаравалинская средняя  общеобразовательная школа»

Инд: 368162    тел:  8 (928) 551-81-35            email:  charvali@mail.ru                     с.Новокули    Новолакского района

.

ПРИКАЗ

14 октября 2021 года			          			              №  91

«О начале отопительного периода 2021-2022 гг.

в образовательных организациях »

В соответствии с распоряжением администрации МО «Новолакский район» от 13.10.2021 № 152-р «О начале отопительного сезона 2021-2022 года на территории Новолакского района с целью поддержания температурного режима в помещениях общеобразовательных учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Установить начало отопительного сезона 2021-2022 года с 15.10.2021 года.

- Завхозу проконтролировать соблюдение температурного режима в помещениях МКОУ «Чаравалинская СОШ» в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы школьных образовательных организаций".

Директор школы    ________        А.В.Магомедова

«Утверждаю»

Директор МКОУ «Чаравалинская СОШ»

_____________А.В.Магомедова

«05» октября 2021г

АКТ

о готовности котельной

от 05 октября  2021г

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

Председателя: Гафуров Х.А. – завхоз школы

Члены комиссии:

Абдулмуслимов И.А. – руководитель ОБЖ;

Рамазанов Р.С.- оператор газового хозяйства,

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Контрольно – измерительные приборы в котельной проверены и опломбированы

Ростехнадзором, исправны.

2. Водогрейный котел 1шт_чугунный_____________ опробованы, испытаны под

давлением 3,5 аmм и находятся в исправном состоянии.

3. Вся система отопления здания отремонтирована и находится в рабочем состоянии.

На основании вышеизложенного комиссия заключает, что котельная и система

отопления к работе осенне - зимнего периода 2021-2022 года готова.

4. Операторы котельной в количестве 3 человек имеют удостоверения и

аттестованы.

В чем и расписываемся:

Председателя: Гафуров Х.А. – завхоз школы

Члены комиссии:

Абдулмуслимов И.А. – руководитель ОБЖ;

Рамазанов Р.С.- оператор газового хозяйства