- РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Чаравалинская средняя  общеобразовательная школа»

Инд: 368162    тел:  8 (928) 551-81-35            email:  charvali@mail.ru                     с.Новокули    Новолакского района

.

ПРИКАЗ

22 октября 2021 года			          			              №  92

«О выбытии ученика »

На основании справки учащихся из МКОУ «Ямансуйская СОШ» считать выбывшей Разукаеву Хадижу  Хусейновну.

Директор школы    ________        А.В.Магомедова

«Утверждаю»

Директор МКОУ «Чаравалинская СОШ»

_____________А.В.Магомедова

«05» октября 2021г

АКТ

о готовности котельной

от 05 октября  2021г

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

Председателя: Гафуров Х.А. – завхоз школы

Члены комиссии:

Абдулмуслимов И.А. – руководитель ОБЖ;

Рамазанов Р.С.- оператор газового хозяйства,

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Контрольно – измерительные приборы в котельной проверены и опломбированы

Ростехнадзором, исправны.

2. Водогрейный котел 1шт_чугунный_____________ опробованы, испытаны под

давлением 3,5 аmм и находятся в исправном состоянии.

3. Вся система отопления здания отремонтирована и находится в рабочем состоянии.

На основании вышеизложенного комиссия заключает, что котельная и система

отопления к работе осенне - зимнего периода 2021-2022 года готова.

4. Операторы котельной в количестве 3 человек имеют удостоверения и

аттестованы.

В чем и расписываемся:

Председателя: Гафуров Х.А. – завхоз школы

Члены комиссии:

Абдулмуслимов И.А. – руководитель ОБЖ;

Рамазанов Р.С.- оператор газового хозяйства