- РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Чаравалинская средняя  общеобразовательная школа»

Инд: 368162    тел:  8 (928) 551-81-35            email:  charvali@mail.ru                     с.Новокули    Новолакского района

.

ПРИКАЗ

12 октября 2021 года			          			              №  90

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности в образовательных учреждениях»

Во исполнение приказа УО ГБ от 09.10.2013г «О подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для подготовки котельной и системы отопления МКОУ «Чаравалинская СОШ»  к отопительному сезону 2021-2022 г. создать комиссию в составе:

Председатель комиссии: Гафуров Х.А. – завхоз школы

Члены комиссии:

Абдулмуслимов И.А. – руководитель ОБЖ;

Рамазанов Р.С. - оператор газового хозяйства.

2. Контроль за подготовкой к отопительному сезону оставляю за собой.

Назначить ответственным завхоза Гафурова Х.А.

Директор школы    ________        А.В.Магомедова

«Утверждаю»

Директор МКОУ «Чаравалинская СОШ»

_____________А.В.Магомедова

«05» октября 2021г

АКТ

о готовности котельной

от 05 октября  2021г

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

Председателя: Гафуров Х.А. – завхоз школы

Члены комиссии:

Абдулмуслимов И.А. – руководитель ОБЖ;

Рамазанов Р.С.- оператор газового хозяйства,

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Контрольно – измерительные приборы в котельной проверены и опломбированы

Ростехнадзором, исправны.

2. Водогрейный котел 1шт_чугунный_____________ опробованы, испытаны под

давлением 3,5 аmм и находятся в исправном состоянии.

3. Вся система отопления здания отремонтирована и находится в рабочем состоянии.

На основании вышеизложенного комиссия заключает, что котельная и система

отопления к работе осенне - зимнего периода 2021-2022 года готова.

4. Операторы котельной в количестве 3 человек имеют удостоверения и

аттестованы.

В чем и расписываемся:

Председателя: Гафуров Х.А. – завхоз школы

Члены комиссии:

Абдулмуслимов И.А. – руководитель ОБЖ;

Рамазанов Р.С.- оператор газового хозяйства